Питање:

ЗА ПОЗИЦИЈУ 2. РАСХЛАДНА КОМОРА ДА ЛИ МОЖЕТЕ ДА ОДРЕДИТЕ ТАЧНЕ СПОЉНЕ ДИМЕНЗИЈЕ КОМОРЕ ПОШТО СЕ ДАТЕ ДИМЕНЗИЈЕ У НАСЛОВУ И У ТЕКСТУ (ОПИСУ) НЕ СЛАЖУ КАО НИ СА ДАТОМ ЗАПРЕМИНОМ.  ТАКОЂЕ ДА ЛИ МОГУ САСТАВИ ПАНЕЛИ БЕЗ БРАВИЦА?

Одговор:

Ради грешке у куцању, за позицију 2. – расхладна комора уместо димензија датих у наслову 1000x1800x2400mm треба да стоји димензија 4,00x2,20x2,20 m, као што је и написано у техничким карактеристикама.

Што се тиче састава панела, захтевамо саставе панела са бравицама.